| ADQUISICIÓN DE ASCENSOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proveedor |  |  |  |
| RUC N° |  |  |  |
| Prestación Principal |  |  |  |
| Descripción | Total (S/) |  |  |
| Costo del bien |  |  |  |
| Costo implementación y puesta en funcionamiento |  |  |  |
| Total (S/) |  |  |  |
| Nota: Precios debe incluir el IGV y todo costo adicional |  |  |  |
| Prestaciones Accesorias |  |  |  |
| Descripción | Total (S/) |  |  |
| Mantenimiento Preventivo (12 mantenimientos) |  |  |  |
| Capacitación |  |  |  |
| Total (S/) |  |  |  |
| Nota: Precios debe incluir el IGV y todo costo adicional |  |  |  |
| Costo Total Ofertado (S/) |  |  |  |
| Requerimiento | Cantidad | U.M. | Marca ofertada |
| Ascensor | 1 | Unidad |  |
| Características Técnicas | Requerido |  | Ofertado |
| Capacidad o carga útil | Mayor a 600 kg. |  |  |
| Velocidad | 1.00 m/s |  |  |
| Recorrido o longitud de viaje | Mayor a 20 metros |  |  |
| Cantidad de pasajeros | Mayor a cuatro (4) personas |  |  |
| Tipo de motor | Motorreductor |  |  |
| Potencia del motor | Mayor a 5 kW |  |  |
| Voltaje de motor | 220 V, trifásica |  |  |
| Frecuencia del motor | 50/60 Hz. |  |  |
| Tipo de variador | Variador de corriente alterna. Clase 200 V |  |  |
| Potencia del variador | 15 HP |  |  |
| Controlador | Aislada del variador de frecuencia |  |  |
| Apertura de emergencia | Manual |  |  |
| Paradas | 6 paradas |  |  |
| Nota: Colocar los valores ofertados |  |  |  |
| Condiciones Generales | Requerido |  | Ofertado |
| Garantía Comercial | 1 año |  |  |
| Plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento (máx.) | 120 días calendario |  |  |
| Forma de pago | A la conformidad de la prestación |  |  |
| Nota: Colocar los valores ofertados |  |  |  |
| Cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas y requisitos de calificación |  |  |  |
| SI |  |  |  |
| NO |  |  |  |
| Nota: Marcar con (X) |  |  |  |
| Vigencia de la cotización (30 días calendario, mínimo) |  |  |  |

Fecha

Firma y sello