|  |
| --- |
| **ADQUISICIÓN DE ASCENSOR** |
|  |  |  |  |
| **Proveedor** |  |
| **RUC N°** |  |
|  |  |  |  |
| **Prestación Principal** |  |  |
| **Descripción** | **Total (S/)** |  |  |
| Costo del bien |  |  |  |
| Costo implementación y puesta en funcionamiento |  |  |  |
| **Total (S/)** |  |  |  |
| **Nota**: Precios debe incluir el IGV y todo costo adicional |  |
|  |  |  |  |
| **Prestaciones Accesorias** |  |  |
| **Descripción** | **Total (S/)** |  |  |
| Mantenimiento Preventivo(12 mantenimientos) |  |  |  |
| Capacitación |  |  |  |
| **Total (S/)** |  |  |  |
| **Nota**: Precios debe incluir el IGV y todo costo adicional |  |
|  |  |  |  |
| **Costo Total Ofertado (S/)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Requerimiento**  | **Cantidad** | **U.M.** | **Marca ofertada** |
| Ascensor  | 1 | Unidad |   |
|  |  |  |  |
| **Características Técnicas**  | **Requerido** | **Ofertado** |
| Capacidad o carga útil | Mayor a 600 kg. |  |
| Velocidad | 1.00 m/s |  |
| Recorrido o longitud de viaje | Mayor a 20 metros |  |
| Cantidad de pasajeros | Mayor a cuatro (4) personas |  |
| Tipo de motor | Motorreductor |  |
| Potencia del motor | Mayor a 5 kW |  |
| Voltaje de motor | 220 V, trifásica |  |
| Frecuencia del motor | 50/60 Hz. |  |
| Tipo de variador | Variador de corriente alterna.Clase 200 V |  |
| Potencia del variador | 15 HP |  |
| Controlador | Aislada del variador de frecuencia |  |
| Apertura de emergencia | Manual |  |
| Paradas | 6 paradas |  |
| **Nota**: Colocar los valores ofertados |  |  |
|  |  |  |
| **Condiciones Generales** | **Requerido** | **Ofertado** |
| Garantía Comercial | 1 año |  |
| Plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento (máx.) | 120 días calendario |  |
| Forma de pago | A la conformidad de la prestación |  |
| **Nota**: Colocar los valores ofertados |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas y requisitos de calificación** |  |
| SI |  |  |
| NO |  |  |
| **Nota**: Marcar con (X) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Vigencia de la cotización(30 días calendario, mínimo)** |  |  |

Fecha

Firma y sello